| СОГЛАСОВАНО: Председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» __________________А. В. Захарчук | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ «КСШ» имени А. Бессмертных _________________А.А. Павлов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: лыжная база;

1.2. Адрес объекта: 652420 Кемеровская область, г. Березовский , ул. Строителей, д. 6;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1535,4 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13723,57 кв.м;

1.4. Год постройки здания: 1988 г.;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Комплексная спортивная школа» имени Александра Бессмертных (МБУ «КСШ» имени А. Бессмертных);

Юридический адрес организации (учреждения): 652420 Кемеровская область, г. Березовский , ул. Строителей, д. 6;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;

1.9. Форма собственности: государственная;

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652425, Кемеровская обл., г. Березовский пр. Ленина 25а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт;

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация программ спортивной подготовки;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6 лет;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6 Плановая мощность: вместимость - 80 чел., пропускная способность в день - 160 чел.;

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  городской муниципальный транспорт (маршрут №1), остановка "Гор больница";

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 750 м;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (К, О, Г, С), ДЧ-И (У).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, но в основном  технически возможны. Для обеспечения  доступности для всех категорий граждан в данный момент необходимы: дополнительное финансирование, помощь сотрудника организации на объекте и применение ТСР. Для обеспечения полной доступности необходимо выполнение требований нормативных документов во время ремонта (текущего, капитального).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 г. при обеспечении дополнительного финансирования из федерального или местного бюджета;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией  и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а также проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации;

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации дата 25.12.2013г., сайт «Учимся жить вместе».

(наименование сайта, портала)